分析・観察方向

図4.1.1(6)(iii)(b)④-1 1PCV1701D-3領域4のSEM画像上に示した採取箇所及び分析・観察方向

図4.1.1(6)(iii)(b)④-2 1PCV1701D-3領域4のミクロ組織のHAADF-STEM像

(左：左側、右：中央、下段左：右側、下段右：左側一部拡大)

| 明視野像 | (C※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| O (全体に分布) | (Na※) (高輝度部は、W,Ga,Cuの影響) |
| (Mg※) (高輝度部は、W,Ga,Cuの影響) | (Al※) (高輝度部は、W,Ga,Cuの影響) |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-3 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(1)

| (Si※) (高輝度部は、W,Ga,Cuの影響) | (S※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| (Cl※) (バックグラウンドの影響) | (Ca※) (バックグラウンドの影響) |
| (Ti※) (バックグラウンドの影響) | Cr |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-4 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(2)

| (Mn※) (バックグラウンド及びCrの影響) | Fe (囲んでいない箇所以外は加工時の再付着層)) |
| --- | --- |
| (Ni※) (バックグラウンドの影響) | (Cu※) (メッシュの影響) |
| (Zn※) (高輝度部はW,Ga,Cuの影響) | (Ga※) （FIB加工時のイオン源） |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-5 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(3)

| (Se※) (バックグラウンドの影響) |  |
| --- | --- |
| Zr (全体に分布) | Zr (全体に分布) |
| (Mo※) (バックグラウンドの影響) | (Tc※) (バックグラウンドの影響) |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-6 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(4)

| (Ru※) (バックグラウンドの影響) | (Rh※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| (Pd※) (バックグラウンドの影響) | (Ag※) (バックグラウンドの影響) |
| (Cd※) (バックグラウンドの影響) | (Sn※) (バックグラウンドの影響) |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-7 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(5)

| (Sb※) (バックグラウンドの影響) | (Te※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| (I※) (バックグラウンドの影響) | (Cs※) (バックグラウンドの影響) |
| (Ba※) (バックグラウンドの影響) | (Sm※) (高輝度部はCrの影響) |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-8 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(6)

| (W※) （試料保護及び支持用、再付着） | (Pb※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| U (全体に分布) |  |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-9 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(7)

| 明視野像 | (C※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| O (全体に分布) | (Na※) (高輝度部はW, Ga,Cuの影響) |
| (Mg※) (バックグラウンドの影響) | (Al※) (バックグラウンドの影響) |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-10 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(1)

| (Si※) (高輝度部はW,Gaの影響) | (S※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| (Cl※) (バックグラウンドの影響) | (Ca※) (バックグラウンドの影響) |
| (Ti※) (バックグラウンドの影響) | Cr |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-11 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(2)

| (Mn※) (Crの影響) | Fe (左下部は加工時の再付着層) |
| --- | --- |
| (Ni※) (バックグラウンドの影響) | (Cu※) (メッシュの影響) |
| (Zn※) (高輝度部はW,Gaの影響) | (Ga※) （FIB加工時のイオン源） |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-12 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(3)

| (Se※) (バックグラウンドの影響) | Zr (Cr,Fe濃化部を除く全体に分布) |
| --- | --- |
| (Mo※) (バックグラウンドの影響) | (Tc※) (バックグラウンドの影響) |
| (Ru※) (バックグラウンドの影響) | (Rh※) (バックグラウンドの影響) |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-13 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(4)

| (Pd※) (バックグラウンドの影響) | (Ag※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| (Cd※) (バックグラウンドの影響) | (Sn※) (バックグラウンドの影響) |
| (Sb※) (バックグラウンドの影響) | (Te※) (バックグラウンドの影響) |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-14 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(5)

| (I※) (バックグラウンドの影響) | (Cs※) (バックグラウンドの影響) |
| --- | --- |
| (Ba※) (バックグラウンドの影響) | (Sm※) (高輝度部はCrの影響) |
| (W※) （高輝度部は、加工による再付着） | (Pb※) (バックグラウンドの影響) |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-15 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(6)

| U (Cr,Fe濃化部を除き、全体に分布) |  |
| --- | --- |

※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-16 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(7)

線分析箇所

図4.1.1(6)(iii)(b)④-17 1PCV1701D-3領域4のU含有粒子のSTEM-EDS線分析データ

③

➃

➀

②

図4.1.1(6)(iii)(b)④-18 1PCV1701D-3領域4のSTEM-EDS点分析による半定量取得データ

図4.1.1(6)(iii)(b)④-19 1PCV1701D-3領域4（位置①）のSTEM-EDS点分析スペクトル

図4.1.1(6)(iii)(b)④-20 1PCV1701D-3領域4（位置②）のSTEM-EDS点分析スペクトル

図4.1.1(6)(iii)(b)④-21 1PCV1701D-3領域4（位置③）のSTEM-EDS点分析スペクトル

図4.1.1(6)(iii)(b)④-22 1PCV1701D-3領域4（位置➃）のSTEM-EDS点分析スペクトル

③

➃

➀

②

（注意事項）n.d.は検出限界以下を示す。また、数値は、n.d.及び検出を除いた半定量性を持つデータを示していると判断した元素を100%として規格化して表示した。

図4.1.1(6)(iii)(b)④-23 1PCV1701D-3領域4(位置➀〜➃)のSTEM-EDS点分析による

半定量分析結果

③

➃

➀

②

➀

②

③	➃

図4.1.1(6)(iii)(b)④-24 1PCV1701D-3領域4 (位置➀〜➃)のTEM回折図形と図形取得位置

表4.1.1(6)(iii)(b)④-1 1PCV1701D-3領域4 (位置➀〜➃)の構造解析、及び主要化学形態の推定

| 位置 | TEM構造解析結果 | TEM構造解析所見 | EDS結果を含めた 主要化学組成の推定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ➀ | c-UO2 | 方位110,122,233 | c-(U,Zr)O2 |
| ② | c-UO2 | 方位101,332,031 | c-(U,Zr)O2 |
| ③ | c-FeCr2O4(注) | 方位121 | c-FeCr2O4+c-(U,Zr)O2 |
| ➃ | t-FeCr(注) | 方位554、2方位は不明 | t-FeCr |

(注) 1方位のディフラクションからの推定結果