## Slide 1
C
3
JAEA大洗における対象試料一覧

## Slide 2
2PEN2101：2号機 X-6ペネ調査装置 付着物 1-1
241Am(59.54keV)
155Eu(86.55keV)
154Eu(123.07keV)
125Sb(176.31keV)
137Cs(661.66keV)
134Cs(604.72keV)
60Co(1173.23keV)
125Sb(427.97keV)
154Eu(1274.43keV)
ガンマ線スペクトル（溶解前）

## Slide 3
2PEN2102：2号機 X-6ペネ調査装置 付着物 1-2
241Am(59.54keV)
155Eu(86.55keV)
154Eu(123.07keV)
125Sb(176.31keV)
137Cs(661.66keV)
134Cs(604.72keV)
60Co(1173.23keV)
125Sb(427.97keV)
154Eu(1274.43keV)

## Slide 4
2WEL2101A：2号機 原子炉ウェル内調査 ウェル差圧調整ライン堆積物１
137Cs(661.66keV)
134Cs(604.72keV)
60Co(1173.23keV)
154Eu(1274.43keV)
125Sb(427.97keV)

## Slide 5
2WEL2101C：2号機 原子炉ウェル内調査 ウェル差圧調整ライン堆積物３
137Cs(661.66keV)
134Cs(604.72keV)
60Co(1173.23keV)
154Eu(1274.43keV)
125Sb(427.97keV)

## Slide 6
2WEL2102A：2号機 原子炉ウェル内調査 排気ダクト劣化部１
137Cs(661.66keV)
134Cs(604.72keV)

## Slide 7
2WEL2103A：2号機 原子炉ウェル内調査 点検口表面部１
137Cs(661.66keV)
134Cs(604.72keV)

## Slide 8
2PEN2101
2PEN2102
2WEL2101A
2WEL2101C
2WEL2102A
2WEL2103A
溶解前
ろ紙ごと溶解
同左
薬包紙内の試料のみ溶解
同左
試料のみ溶解
試料のみ溶解
2WEL2103A 断面

## Slide 9
硝酸＋微量フッ酸、12時間
硝酸＋微量フッ酸、24時間
同左
同左
同左
同左
2PEN2101
2PEN2102
2WEL2101A
2WEL2101C
2WEL2102A
2WEL2103A
溶解終了後

## Slide 10
残渣
2PEN2101
2PEN2102
2WEL2101A
2WEL2101C
2WEL2102A
2WEL2103A